УТВЕРЖДАЮ

Директор ГНЦ РФ-ИМБП РАН

___________________  И.Б.Ушаков

«___»  декабря  2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е

Научно-технического совета Института по рассмотрению материалов технического проекта «Измеритель мощности радиации для системы контроля радиационной обстановки пилотируемого транспортного корабля».

14 декабря 2012 г.

Заслушав и обсудив доклад Шуршакова В.А. по результатам выполнения технического проекта «Измеритель мощности радиации для системы контроля радиационной обстановки пилотируемого транспортного корабля», НТС отмечает:

- В результате выполнения СЧ ОКР решены следующие задачи:

- в обеспечение радиационной безопасности экипажа перспективной пилотируемой транспортной системы определен состав и технические характеристики «Измерителя мощности радиации»:

- разработана структурная схема и определен состав элементной базы и тип детектора «Измерителя мощности радиации», обеспечивающих соблюдение требований технического задания № ТЗ.0008.173-119.

- Представленный технический проект (ТП) в целом соответствует требованиям технического задания № ТЗ.0008.173-119 к договору на создание научно-технической продукции № 12-10-512 от 03.09.2012 г. между ОАО «РКК «Энергия» и ГНЦ РФ - ИМБП РАН (шифр – «ИМР-ПТК»):

- разработан комплект документации технического проекта на «Измеритель мощности радиации» (ИМР), пояснительная записка Xm2.805.615ПЗ.

- Проведено обоснование стоимости разработки и изготовления «Измерителя мощности радиации».

Выводы:

1. Материалы ТП выполнены в полном объеме в соответствии с  условиями договора и в целом в соответствии с требованиями ТЗ. Отмечено несоответствие требованиям ТЗ по габаритным характеристикам и времени автономной работы измерителя мощности радиации.

2. Материалы ТП положить в основу программы работ по обеспечению радиационной безопасности экипажа пилотируемого транспортного корабля нового поколения с учетом высказанных замечаний и предложений.

3. Результаты работ по данному этапу могут быть использованы на следующих этапах СЧ ОКР по «ИМР-ПТК».

Председатель НТС Института

Зам. Главного конструктора             			          Е.Н. Ярманова

Секретарь НТС

к.т.н., доцент            						С.В. Коргун